## Daftar Peraturan Lingkungan Ind
No. | External Document Register | Regulator | Subject Matter | Title | Clause | Description of Clause | Description of Compliance | Category | Comply (Y/N) | % | Evidence | Program of Compliance
1.0 |  | ACT | General Environment | Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 | UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Pasal 20, 22, 59, 68 | Kewajiban memiliki instrumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), memenuhi baku mutu lingkungan, dan mengelola limbah B3. | Memiliki Dokumen Lingkungan yang disahkan, pelaporan rutin. | Obligation | TBD | 0 | Dokumen UKL-UPL / AMDAL, Laporan RKL-RPL
2.0 |  | ACT | General Environment | Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 | Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Sektor Lingkungan) | Pasal 22 (Ubah UU 32/2009) | Integrasi Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan sebagai syarat mutlak Perizinan Berusaha. | Update perizinan lingkungan sesuai NIB terintegrasi OSS. | Obligation | TBD | 0 | Persetujuan Lingkungan via OSS RBA
3.0 |  | ACT | Solid Waste | Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 | Pengelolaan Sampah | Pasal 12, 13 | Setiap orang/badan usaha wajib mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan. | Pemilahan sampah domestik (organik/anorganik) di fasilitas. | Obligation | TBD | 0 | Tersedia tempat sampah terpilah, kerja sama vendor sampah
4.0 |  | Government Regulation | Master Environment | Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 | Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Pasal 3, 274, 392 | Aturan payung baku mutu air, udara, dan tata cara pengelolaan Limbah B3 & Non-B3 (Pengganti PP 101/2014 & PP 82/2001). | Pengurusan Persetujuan Teknis (Pertek) Limbah dan Emisi. | Obligation | TBD | 0 | Dokumen Pertek Air Limbah & Emisi Udara
5.0 |  | Government Regulation | Permitting | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Lampiran I | Mengatur tingkat risiko usaha yang menentukan jenis dokumen lingkungan yang wajib dimiliki. | Memastikan kode KBLI perusahaan sesuai dengan perizinan. | Obligation | TBD | 0 | NIB terupdate dengan KBLI yang sesuai
6.0 |  | Government Regulation | Hazardous Material | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 | Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Pasal 15, 18, 19 | Kewajiban simbol, label, MSDS, dan tanggap darurat B3 (Bahan, bukan limbah). | Register B3, MSDS tersedia di area kerja, fasilitas secondary containment. | Requirement | TBD | 0 | Chemical Register, MSDS, Spill Kit
7.0 |  | Minister of Environment | Permitting | Permen LHK No. 4 Tahun 2021 | Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL | Pasal 3 - 6 | Penentuan kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL berdasarkan luasan dan kapasitas produksi. | Validasi dokumen lingkungan eksisting terhadap luasan fasilitas saat ini. | Requirement | TBD | 0 | Matriks kesesuaian operasi vs Dokumen Lingkungan
8.0 |  | Minister of Environment | Permitting | Permen LHK No. 5 Tahun 2021 | Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) | Pasal 2 - 10 | Syarat wajib memiliki SLO sebelum membuang emisi udara atau air limbah ke lingkungan. | Pembuatan kajian teknis untuk pengajuan SLO pembuangan. | Obligation | TBD | 0 | Sertifikat SLO Air Limbah / Emisi
9.0 |  | Minister of Environment | Hazardous Waste | Permen LHK No. 6 Tahun 2021 | Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 | Pasal 4 - 40 | Rincian teknis TPS B3, masa simpan (90/180/365 hari), logbook, manifes, dan pelaporan neraca limbah. | Pembangunan TPS B3 standar, pelaporan SIRAJA dan Festronik. | Obligation | TBD | 0 | Izin TPS B3, Logbook Harian, Bukti Festronik
10.0 |  | Minister of Environment | Non-Hazardous Waste | Permen LHK No. 19 Tahun 2021 | Tata Cara Pengelolaan Limbah Non-B3 | Pasal 5 - 15 | Registrasi dan pengelolaan limbah padat industri non-B3 (misal: scrap logam, plastik bersih). | Pendataan limbah non-B3 yang dijual/didaur ulang. | Requirement | TBD | 0 | Catatan timbulan limbah Non-B3 industri
11.0 |  | Minister of Environment | Air Quality | Permen LHK No. 11 Tahun 2021 | Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam | Pasal 3 - 8 | Baku mutu emisi khusus untuk Genset (NOx, CO, PM, SO2) berdasarkan kapasitas kW/MW. | Uji emisi cerobong genset minimal 1 kali per tahun oleh lab KAN. | Obligation | TBD | 0 | Laporan Uji Emisi Genset (Lab KAN)
12.0 |  | Minister of Environment | Water Quality | Permen LHK No. 68 Tahun 2016 | Baku Mutu Air Limbah Domestik | Pasal 3 | Air limbah domestik (kantor/mess) wajib memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke saluran umum. | Pengujian air limbah dari Septic Tank/STP secara berkala. | Requirement | TBD | 0 | Hasil Uji Lab Air Limbah Domestik
13.0 |  | Minister of Environment | Water Quality | Permen LH No. 5 Tahun 2014 | Baku Mutu Air Limbah | Lampiran terkait | Baku mutu air limbah industri (termasuk kegiatan migas/penunjang migas). | Pengolahan air limbah proses (jika ada) di WWTP. | Obligation | TBD | 0 | Hasil Uji Lab Air Limbah Outlet WWTP
14.0 |  | Minister of Environment | Noise | Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 | Baku Tingkat Kebisingan Lingkungan | Pasal 2 | Kebisingan batas pagar (lingkungan) untuk area industri maks 70 dBA. | Pengukuran kebisingan ambient di batas pabrik (siang & malam). | Requirement | TBD | 0 | Laporan Uji Kebisingan Ambient
15.0 |  | Minister of Environment | Odor | Kepmen LH No. 50 Tahun 1996 | Baku Tingkat Kebauan | Pasal 2 | Parameter bau (H2S, Amoniak, dll) di area pemukiman sekitar pabrik. | Pengukuran kebauan udara ambien jika ada keluhan masyarakat. | Requirement | TBD | 0 | Laporan Uji Udara Ambient
16.0 |  | Minister of Environment | Vibration | Kepmen LH No. 49 Tahun 1996 | Baku Tingkat Getaran | Pasal 2 | Tingkat getaran kejut untuk kenyamanan dan keutuhan bangunan sekitar. | Pengukuran getaran di area perbatasan fasilitas. | Requirement | TBD | 0 | Laporan Uji Getaran Ambient
17.0 |  | Minister of Environment | B3 Labeling | Permen LH No. 3 Tahun 2008 | Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun | Pasal 2 - 5 | Bentuk, warna, dan ukuran simbol bahaya (B3, bukan limbah) di kemasan. | Penempelan label sesuai sistem GHS di seluruh jerigen/drum B3. | Obligation | TBD | 0 | Foto aktual label B3 di lapangan
18.0 |  | Minister of Environment | Waste Labeling | Permen LH No. 14 Tahun 2013 | Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | Pasal 2 - 7 | Pemasangan simbol (Beracun, Mudah Terbakar, dll) dan label identitas limbah di TPS B3. | Setiap kemasan limbah B3 wajib memiliki label tanggal masuk dan sumber. | Obligation | TBD | 0 | Foto kemasan drum di TPS B3
19.0 |  | Minister of Manpower | Work Environment | Permenaker No. 5 Tahun 2018 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja | Pasal 2 - 69 | Pengukuran faktor Fisik (kebisingan, iklim kerja, pencahayaan), Kimia (NAB gas/debu), Biologi, Ergonomi, Psikologi. | Melakukan Industrial Hygiene Survey secara rutin di area kerja. | Obligation | TBD | 0 | Laporan Pengukuran Lingkungan Kerja (Lab)
20.0 |  | Minister of Manpower | Chemical Hazards | Kepmenaker No. 187/MEN/1999 | Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja | Pasal 2 - 4 | Penetapan Potensi Bahaya Instalasi (Besar/Menengah) dan kewajiban memiliki Petugas/Ahli K3 Kimia. | Penyerahan Dokumen Pengendalian Instalasi ke Disnaker. | Obligation | TBD | 0 | Sertifikat Ahli K3 Kimia, Dokumen Pengendalian
21.0 |  | Minister of Manpower | Asbestos | Permenaker No. 3 Tahun 1985 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes | Pasal 2 - 5 | Pelarangan/pembatasan paparan asbes di tempat kerja untuk mencegah asbestosis. | Memastikan atap/insulasi fasilitas tidak menggunakan material asbes. | Requirement | TBD | 0 | Pernyataan Asbestos-Free Facility
22.0 |  | Minister of Health | Office Environment | Permenkes No. 48 Tahun 2016 | Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran | Lampiran | Standar kualitas udara ruangan (Indoor Air Quality), air bersih, dan ergonomi ruang kantor. | Pemantauan kualitas udara indoor dan maintenance AC rutin. | Requirement | TBD | 0 | Hasil Uji Indoor Air Quality
23.0 |  | Minister of Health | Industrial Health | Permenkes No. 70 Tahun 2016 | Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri | Pasal 3 | Standar fasilitas sanitasi, penyediaan air minum, dan pengendalian vektor penyakit (hama). | Ketersediaan toilet sesuai rasio pekerja, dan Pest Control. | Requirement | TBD | 0 | Kontrak Pest Control, Laporan Higiene Air Minum
24.0 |  | Minister of Health | Environmental Health | Permenkes No. 2 Tahun 2023 | Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan | Pasal terkait | Baku mutu kesehatan lingkungan untuk vektor, binatang pembawa penyakit, dan kualitas air sanitasi. | Pengujian air bersih/air sumur fasilitas minimal 1x setahun. | Obligation | TBD | 0 | Laporan Uji Kualitas Air Bersih
25.0 |  | Minister of Energy & MR (ESDM) | Oil & Gas HSE | Permen ESDM No. 17 Tahun 2021 | Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup, K3 di Kegiatan Usaha Migas | Pasal 4 - 20 | Kontraktor/Perusahaan penunjang migas wajib menerapkan Sistem Manajemen HSE spesifik migas. | Implementasi CSMS dan pelaporan kinerja lingkungan ke Ditjen Migas. | Obligation | TBD | 0 | Dokumen CSMS, Laporan Rutin HSE
26.0 |  | Minister of Industry | Emergency Response | Permenperin No. 19 Tahun 2019 | Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri | Pasal 3 - 6 | Industri yang menggunakan bahan kimia wajib memiliki dokumen rencana tanggap darurat kimia terintegrasi. | Melakukan drills tumpahan bahan kimia (chemical spill drill) tahunan. | Requirement | TBD | 0 | Laporan Chemical Spill Drill
27.0 |  | Environment Agency (BAPEDAL) | Hazardous Waste | Kepmen Bapedal No. 02/BAPEDAL/09/1995 | Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | Pasal 1 | Panduan fundamental sistem manifest limbah B3 (sekarang bertransformasi menjadi Festronik). | Rekonsiliasi manifes pengangkutan limbah B3 oleh transporter berizin. | Obligation | TBD | 0 | Berita Acara & Manifes Limbah B3
28.0 |  | Minister of Environment | Reporting Sys | Permen LHK No. 2 Tahun 2022 | Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup | Pasal 2 - 5 | Mandatori penggunaan sistem AMDALNET untuk pelaporan persetujuan lingkungan. | Pendaftaran akun dan pelaporan melalui portal AMDALNET. | Requirement | TBD | 0 | Screenshot profil AMDALNET
29.0 |  | Minister of Environment | Emission Sys | Permen LHK No. 13 Tahun 2021 | Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus | Pasal terkait | Kewajiban SISPEK (CEMS) untuk industri tertentu dengan emisi signifikan (opsional tergantung KBLI/kapasitas). | Pengecekan apakah kapasitas mesin perusahaan wajib CEMS atau manual. | Requirement | TBD | 0 | Kajian kewajiban CEMS
30.0 |  | President Decree / Govt Reg | Specific Waste | PP No. 27 Tahun 2020 | Pengelolaan Sampah Spesifik | Pasal 2 - 10 | Penanganan sampah yang mengandung B3, sampah akibat bencana, puing bongkaran bangunan, dll. | Penanganan khusus jika ada renovasi/pembongkaran fasilitas pabrik. | Requirement | TBD | 0 | Prosedur Waste Management Proyek
31.0 |  | Local Regulation | Waste Management | Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2020 | Pusat Pengelolaan Sampah Regional | Pasal terkait | Sinergi pengelolaan sampah komersial/industri di wilayah Jawa Barat dengan kebijakan TPA Regional. | Sampah domestik industri harus dipilah sebelum dikirim ke TPA di Jabar. | Obligation | TBD | 0 | MOU dengan Dinas Kebersihan / Vendor
32.0 |  | Local Regulation | Green Area | Perda / Perwal Kota Bekasi (Terkait Tata Ruang) | Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Sumur Resapan | Pasal terkait tata bangunan | Bangunan industri di Bekasi wajib menyediakan proporsi RTH dan sumur resapan/biopori untuk konservasi air. | Pemeliharaan area hijau di dalam fasilitas pabrik dan pembuatan biopori. | Requirement | TBD | 0 | Dokumentasi Sumur Resapan / Biopori